管理体系建立与实施

许其钗（省特检院 高工）

4.1组织

依法设立并能承担相应的法律责任的法人或者其他组织。保证客观、公正和独立地从事检验检测活动。

- 1.营业执照、（法人证明）、代码证（现已三证合一）

- 2.机构框图及职责（体现手册中）（体现质量、技术、行政管理）

- 3.委托授权书、任命文件（负责人、部门）、分工记录（体系人员）

- 4.不得从事与检测利益相竞争的有关业务

- 5.公正性声明及诚信承诺书（上墙）

4.2 人员

⑴具有与其从事检验检测活动相适应的技术人员（检验检测操作人员）和管理人员（对质量、技术负有管理职责）。

●配备数量：人员一览表（使用正式或合同制人员）

●专业人员资质：行业规定的统一取证

●特殊人员的资质要求：技术负责人、授权签字人

●人员职责、任职条件、权利的规定

⑵内部人员培训；

①培训计划：内容与任务相适应；

②培训记录及评价；

做到：培训目标、培训需求、培训计划、培训人员、培训记录、培训评价（有效性）；

⑶人员技术档案（1人1档）内容：履历表、学历证书、资格职称证书、培训经历、关键任务及授权范围、技能业绩材料等。

FQP J15-R01-2008

年度各类人员培训计划

№：                                                                                                            第   页  共   页

| 序号 | 培训内容 | 培训对象 | 培训方式 | 培训时间 | 经费预算 | 经费来源 | 课时 | 培训部门 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表：                   年   月   日         审核：                   年   月   日        批准：                  年   月

FQP J15-R01-2008

培 训 记 录 表

№：

| 培训 主题 |  | 时间 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 人 |  | 培训对象 |  |
| 应到人数 |  | 实到人数 |  |
| 部门 | 姓名 | 签名/缺席原因 | 部门 | 姓名 | 签名/缺席原因 |
| 备注 | 缺席原因由缺席人员所属部门负责人填写。 |
| 培训评价 | 评价人： 年 月 日 |

● 4.2.5中的质量监督

## 1、质量监督目的：在检验检测过程对检验检测人员进行有效的质量监督，以保证现场检验检测方法正确，结果的准确可靠。

## 2、质量监督员任职条件：由熟悉检验检测工作，办事公正的人员担任。

## 3、监督的实施： 质量监督员是对检验人员在检验检测过程中的监督，主要内容包括：

## ⑴检验检测开始前的检查是否到位：检测设备、检测环境、安全设施等。

## ⑵外观检检查是否到位，不符合项(缺陷)的描述和判定及处理意见是否准确，原始记录是否在现场完成。

## ⑶引车员是否按规定，引车熟练程度是否符合要求。

## ⑷检测报告信息是否齐全，结论是否正确包括计算方法和数据处理、有否漏检等

## 4、质量监督员的监督可以是检验检测的全过程，或者是上述内容的其中一部分。质量监督员根据检验员的实际情况来确定。

## 5、有发生下列情况的，所在检验部门的质量监督员必须进行监督，并且至少监督二次以上。

## ⑴新上岗的检验人员独立参加检验时；

## ⑵检验检测方法发生变化时；

## ⑶新型的检测仪器投入使用时；

FQP J33-R01-2008

质量监督记录表

№：

| 检测项目名称 |  | 被检单位/人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 |  |  |  |
| 监督 内容 |  |
| 监督 情况 | 监督员（签名）： 日期： |
| 纠正 措施 | 确认人员： 日期： |
| 跟踪 验证 | 监督员（签名）： 日期： |

4.3固定工作场所，工作环境满足要求（机动车检测）

目的：

①不会使检测结果无效；

②不会对所要求的检测质量产生不良影响。

要求：满足相关技术标准要求；满足仪器设备对环境条件要求；满足操作人员安全和健康要求。

（一）站内环境

1.安检机构周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。

2.安检机构的场地建筑必须能够满足安检现行标准（如GB 7258、GB 21861等）规定的安检项目的实际需要，有用于安检的检验车间、试验车道、驻车坡道，有业务大厅、停车场、站内道路、办公区、微机房等设施。

3.停车场地面积应当与检测能力相适应，不得占用站外道路停车。停车场地应当为水泥、沥青或者其他硬地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；要设置足够的消防、安全、照明设备。如检测站内安全性能检测区和尾气排放检测区分开设置，停车场应当分别对应分开设置以避免检测车辆交叉干扰。

4.站内道路应当为水泥或者沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。道路应当视线良好、保持通畅。检测线出入口两端的道路应当有一定的坡度，以保证雨水不流入检测线内；但坡度不应过大，便于车辆进出检测线。道路的转弯半径、长度应当能满足各类车辆出入的需要。

5.路试环境：

⑴试验车道长度和宽度应当满足检验工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应当不小于0.7。

（试验车道参考尺寸：跑道长度大型车辆检测应不小于100m，小型车辆检测不小于80m，宽度应不小于6m，纵向任意50m长度范围内坡度不大于1%，横向坡度不大于3%。试验车道应设置有相应的助跑道路。）

⑵应当具备坡度分别为15%和20%的驻车坡道各一个，坡道的长度应当比承检车型的最大轴距长1m，宽度应当比承检车型的最大宽度宽1m，坡道路面附着系数应当不小于0.7。摩托车检验不要求。

（驻车坡道参考尺寸：一般设计比例对15%坡道为高1.5m，宽3.5m，长10m；对20%坡道为高2m，宽3.5m，长10m。）

（二）业务大厅

1.业务大厅应当便民，并满足以下要求：

（1）各业务窗口应当分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公的需要；

（2）室内应当宽敞明亮；

（3）大厅内应当设公示栏，公示各种手续规定、收费项目及标准、各岗位职责；

（注：一般各种业务受理窗口每条检测线应不少于3个，每个办公窗口面积不少于6㎡；公示栏若为电子公示栏，则公示栏面积应不小于2m×3m。）

2.有驾驶员休息设施；

3.机构公正性声明、服务承诺上墙。

（三）检测车间环境

1.检测车间各工位要有相应的检测面积，厂房要宽敞，保证通风、照明、排水、防雨、防火，安全防护等设施良好。保证安全技术检验工作的正常进行。

8.车间内部尺寸和车间出入门尺寸应当满足连续检测相应车型的需要。

1、车间内部参考尺寸：

(1) 长度：机动车检测线检测车间进出口之间的距离，大型车辆检测线不应小于50m，小型车辆检测线不应小于40m，摩托车检测线不小于20m。如果检测线采用了能同时测量轮（轴）荷、侧滑等指标的平板制动检验台，则长度可视情况酌情缩短；

(2) 宽度：单条汽车检测线检测车间内部宽度大型车辆检测线应不小于8m，小型车辆检测线应不小于6m；摩托车应不小于4m；

(3) 高度：大型车辆检测线室内最大高度应不小于6m；小型车辆检测线室内最大高度应不小于5m；摩托车室内最大高度应不小于3m。

2、车间出入门参考尺寸：检测车间出入门：大型车辆检测线高和宽应不小于5m，小型车辆检测线高和宽应不小于4m。

3.底盘检查地坑应当有一定的操作空间，照明、通风、信号装置应当齐全。电缆沟应当便于打开检查，并注意防火、防水、防潮和防鼠。电缆沟应当覆盖好，覆盖件应当有一定的强度并能承受一定的重量。

10.检测车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志，人行通道应当设置隔离栏与检测通道隔离，宽度不小于1m。消防通道和消防设施应当符合有关消防规定。

11.检测车间应当铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应当满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于0.1%，制动性能检测工位前、后大型车辆检测线6m内、小型车辆检测线3m内的行车地面附着系数应当不小于0.7（使用平板制动检验台时除外）

12.微机房的安全条件应当按《计算机站场地安全要求》（GB 9361）规定的防火C类、防水B类、防雷击B类、防鼠害B类综合执行。

（四）应建立和保持检测车间的内务管理程序，对使用和进入加以控制。

4.4检验检测设备设施

（1）仪器设备一览表：证明配备完整及正确（符合标准或规范的要求）；

范围：检测设备、数据处理； （包括软件、标准物质）

（2）主要仪器设备定期维护制度（项目、周期）、记录和仪器状况；

贵重仪器设备档案（1台1档）：动态管理内容：履历表（基本信息）、维护保养、维修记录，验收记录、历次校准证书、期间核查记录（必要时）、使用记录（必要时）；

（3）量值溯源方式：

①检定：强制检定器具

②校准：非强制检定器具

③ 比对（能力验证）：无计量标准

（4）仪器设备周检计划表

①仪器设备分类（强检、非强检）及管理特点；

强检器具：定点定周期

非强检器具：依法管理

②确定列入周检计划表的范围（以文件为依据）；

③确定每台仪器设备校准周期（以文件为依据）；

④不需溯源仪器设备（不列入表）：功能或性能验证 ；

（5）测量仪器的检定/校准周期

①检定周期的权衡原则；

●尽可能减少测量仪器产生不合格的风险；

●维持最少的溯源费用

②.确定检定/校准周期的要素

a.质量：（参考检定规程）

b.配备位置的重要性：数据准确与否带来的后果（质量的影响）

c.使用频繁程度

d.环境条件影响

e.期间核查频度

（6）仪器检定、校准结果的确认

①仪器检定结果的确认:

检定证书结论为“合格”或为结果通知书，可由仪器管理员直接确认，粘贴合格或停用状态标识。

检定证书结论为降级，按校准结果一样确认。

②仪器检定（降级）、校准结果的确认

●确认内容：仪器测量范围、仪器准确度

●确认方法:

а、仪器校准范围应覆盖被测参数范围；检定已覆盖仪器全量程。

b、仪器准确度

Ⅰ、校准仪器的误差小于仪器最大允许误差。

Ⅱ、校准的误差为被测参数允许误差的1/3～1/10。

（7）仪器设备标识（三色）管理：表明其状态；

- 合格证（绿色）：检定、校准、验证合格

- 准用证（黄色）：受限使用、功能检查

- 停用证（红色）：暂停、不能使用

（8）仪器设备期间核查（核查方法）及其记录（核查计划表）

期间核查：是指对测量仪器在两次校准或检定的间隔期内进行的核查。期间核查的目的是在两次校准（或检定）之间的时间间隔期内保持测量仪器校准状态的可信度。

测量仪器校准状态的可信度实际是指：测量仪器示值（或其修正值或修正因子）在规定的时间间隔内是否保持其在规定的最大允许误差（准确度等级）或测量结果扩展不确定度内。也就是说，期间核查实质上是核查测量仪器示值的是否有大的变化，其变化量是否在其允许的范围内。

(1) 期间核查的仪器设备适用范围

①经常携带到现场且使用频次较高；

②重要参数检测，对检验质量影响大；

③发现数据有可疑；

④性能易变而容易造成漂移；

▲ 满足上述条件之一的仪器设备且能找到稳定被测对象（可为标准仪器设备或性能稳定的样品）须进行期间核查：

汽车线：侧滑、轴重、尾气、声级

摩托车线：轮偏、轴重

(2)期间核查方法，内容包括：

①适用范围

②核查用的被测对象描述

③核查方法（步骤）

④核查结果的处理

⑤附录（原始记录格式）

⑶期间核查结果评价

1. 采用量值已知的核查标准进行期间核查

（△为仪器最大允许误差）

2、采用量值未知的核查标准（特别为破坏性被测对象）进行期间核查

FYB/J4001- 2009

单钳接地电阻仪期间核查方法

1 范围

适用于LEMGEO15型号的单钳接地电阻仪。

2.被测对象描述

该仪器所配的电阻标称值为0.5Ω、10Ω的标准电阻板。

3核查方法

（1） 打开夹钳，确认夹钳接面上保持干净，扣压夹钳板机数次，让夹钳接面调整到最佳位置。

（2） 开机，圆形开关切于“Ω”档位，仪表将进行自动校正，此时不可将仪表勾住任何导体或打开夹钳。待钳形接地电阻表发出“哗”的一声，表示可以使用了。

（3） 打开夹钳，分别夹住标准电阻板上的标有0.5Ω、10Ω处进行检测，每处检测三次，取平均值Ri。然后与标准电阻板的检定（校准）证书给出的实际值RB1、RB2进行计算。

（4）核查时，标准电阻值板不应与夹钳接触；记录检测数据时保留小数点后三位数；.

4结果处理

（1） 分别求电阻板每个标称值实测结果平均值与相应电阻实际值的绝对误差：

△Ri=Ri-RBi

式中：

△Ri—一实测结果平均值与实际值的绝对误差；

Ri——实测结果平均值；

RBi——电阻板实际值。

（2） 分别求电阻板每个电阻值实测结果平均值的相对误差：

ri=（△Ri / RBi）×100%

（3） 将测量结果及数据处理结果填入《单钳接地电阻仪期间核查记录》。

5　结果判定

当ri≤±2%即符合要求。

6相关记录：

FYB/J4001-R01-2009   《单钳接地电阻仪期间核查记录》。

FYB/J4001-R01-2009

单钳接地电阻表期间核查记录

| 仪器设备名称 | 单钳接地电阻表 | 仪器编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量方式 | 测量结果（Ω） | 平均值 | 实际值 | 绝对误差 | 相对误差 |
|  | 1 | 2 | 3 | Ri（Ω） | RBi（Ω） | △Ri（Ω） | ri （%） |
| 0.5Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | ri≤±2% |
| 结论： |  |

校核人：                                  核查人：

年　　月　　日                            年　　月　　日

FGL/ZJ J019-R01-2008

仪器设备一览表

№：                                                                                                      第   页  共   页

| 序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 规格 型号 | 测量范围 | 准确度 | 出厂 编号 | 制造单位 | 类型 | 检定周期 | 使用部门 | 保管人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FQP J20-R01-2008

仪器设备期间核查计划实施表

№：                                                                           第  页  共  页

| 序号 | 仪器编号 | 名 称 | 核查间隔 （月） | 计划日期 | 核查日期 | 核查结果 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                      编制人：                                    日期 ：

FQP J21-R01-2008

仪器设备周期检定/校准计划表

№：                                                                                                  第   页  共   页

| 序号 | 仪器编号 | 名 称 | 规格型号 | 检定单位 | 检定周期 | 上次检定日期 | 下次检定日期 | 领用人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准：              年   月   日               审核：              年   月   日             制表：               年   月    日

FGL/ZJ J026-R01-2008

仪器设备检定/校准结果验证表

№：                                                                                                      第   页  共   页

| 序号 | 仪器 编号 | 名 称 | 规格型号 | 被测参数技术要求 | 校准结果 | 证书编号 | 验证日期 | 验证结果 | 验证人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量范围 | 参数允许误差 /仪器准确度 | 校准范围 | 误差值 |  |  |  |  |  |

审核人：              年   月   日

## 4.5 管理体系

## ▲建立     ▲理解     ▲实施

## 一、建立管理体系的原则

## 1．符合性：

## ⑴国家法律、法规

## 《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例；

## 《中华人民共和国产品质量法》；

## 《中华人民共和国计量法》及其实施细则；

## 《中华人民共和国标准化法》；

## ⑵管理办法（规章）：

## 局令第163号“检验检测机构资质认定管理办法”中“检     验检测机构资质认定评审准则”

## ②《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质检总局令第121号）；

## ⑶相关技术规范、标准：

## GB 7258《机动车运行安全技术条件》及其相应的修改单；

## GB 21861《机动车安全技术检验项目和方法》。

## GB18285-2005《点燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》

## GB3847-2005《车用压燃式发动机汽车排气烟度限值及测量方法》

## GB14621-2002《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法》

## ⑷安检机构管理体系的基本要求：《检验检测机构资质认定评审准则》第四部分“评审要求”：

## 4.1组织（依法设立或注册）； 4.2人员（相适应）； 4.3工作场所，工作环境 4.4设备设施（所必须）4.5管理体系（具有并有效运行）；

## 其中机动车性能检验机构不得实施分包和抽样检测。

## 2．适宜性：结合本单位实际情况和许可项目特性

## ①结合本单位具体情况：规模大小、部门设置、职责分工、运作方式等，不能照搬硬套。

## ②结合本单位许可项目特性：申请项目不同，要求的不一样，管理体系内容繁简也不同。

## 二、管理体系文件包括的范围和要求；

## 1、文件类型及层次

## ⑴文件类型：管理性文件和技术性文件

## ⑵文件来源：来自外部和内部制定

## ▲内部制定文件：管理手册、程序性文件（管理制度）、作业指导书和管理（质量）记录等。

## 2、管理体系文件层次

## ⑴质量手册为第一层次质量文件，包括质量方针、目标、服务承诺、遵守认证认可机构要求的承诺、管理和技术要求等，由法定代表人（或其授权代理人）批准、颁布 。

## （做什么）

## ⑵ 程序文件为第二层次文件，规定了技术性体系及管理体系活动的途径，由质量负责人批准、颁布。

## （怎么做、谁来做））

## ⑶各类管理性、技术性文件及相关记录表格为第三层次文件：是具体项目管理或技术性运作描述的文件；记录是阐明取得的结果或提供完成的活动的证据的文件

## ①管理制度（也可与程序文件合并）如：检测车间管理制度；

## 普遍性质量安全问题的分析报告制度；安检机构年度报告制度等。

## ②作业指导书： 如外观检查作业指导书、各种检测设备操作规程、检测设备核查方法等。由技术负责人批准、颁布。

## 质量记录：各种质量管理运作记录、技术实施记录。（运作表格在相关文件中受控－具有受控号）

## ●  4.5.3文件控制

## 目的：确保文件现行有效（内部制定或来自外部）

## （1）受控文件目录（包括类型、名称、数量）；

## ①体现管理体系文件规范性；

## ②体现管理体系文件系统、齐全；

## （该有的都有，并数量足够）

## （2）控制环节：

## ①文件有效性：编制、审核、批准；标识（文件号）、保管、修订、销毁；

## ●文件的形成应包括相应的记录、报告的格式形成；（授权人审核、批准）

## ②发放到位：发放、回收记录（特别是发放范围－方便取阅）；

## ③现场文件的受控及有效标识；（受控、作废、留样）

## ④外来文件有效性跟踪 (定期查新)，自编文件定期评审。

## ⑤文件修订（重新审批及标识）、作废文件的处理（销毁或留样标识）。

FQP J02-R01-2008

受控文件控制清单

第  页  共  页

| 类别 | 序号 | 文件号/标准号 | 文 件 名 称 | 版本 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FQP J02-R04-2008

受控文件发放/回收表

第  页  共  页

| 文件名称 |  | 文件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发 放 | 收 回 |
|  | 分发号 | 部门/人 | 签 收 | 日 期 | 接收人 | 日 期 | 作废/保留/销毁 |

批准人：                           年   月   日                                  编制人：                           年   月   日

FQP J02-R07-2008

文 件 销 毁 单

第   页  共   页

| 序号 | 文 件 名 称 | 文件编号 | 分发号 | 原受控状态 | 申请人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准人：                                           年   月   日

## 4.5.6服务和供应品采购

## （1）服务和供应品的范围；

## ①服务：仪器设备校准机构、人员取证培训考试部门；

## ②供应品：仪器设备厂家（供应商）、与检验有关的易耗品；

## （2）合格供应商（方）名录（经审批列入）；

## （3）合格供应方评价表及评价材料；

## （4）供应品来源于合格供方及其验收记录。

FQP J07-R02-2008

合格供应商名录

第   页  共  页

| 序号 | 主要产品或服务 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准人/日期：                  审核人/日期：              编制人/日期：

FQP J07-R01-2008

供应商评价表

№：                                                           第  页  共  页

| 供方（代理）名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供方（代理）地址 |  | 电话 |  |
| 主要业务范围 |  |
| 参评人员 |  |
| 评 审 内 容 | 意见和结论 |
| 1、已证实的制造许可证或授权证书及质量管理体系证书 |  |
| 2、提供产品、服务的价格水平 |  |
| 3、金融实力、商业信誉 |  |
| 4、供货或服务的及时性 |  |
| 5、产品或服务的实际质量 |  |
| 评价结论 | 技术负责人： 年 月 日 |
| 批准意见 | 批准： 年 月 日 |

## 4.5.7服务客户

## （1）建立和保持服务客户机制

## （2）检测服务满意度调查

## （3）合理进入检测相关区域观察

## 4.5.8申诉和投诉

## （1）有申诉和投诉机制：责任部门、申诉登记表；

## （2）处理过程（接收、确认、调查和处理）的记录；

## （3）回避措施（不符合：按不符合程序进行）

FJSEI                                             FQP-J04-R03-2012

客户满意度反馈表

№：                                                           第  页  共  页

| 受检单位 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  | 数量 |  |
| 参检人员 |  | 项目负责人 |  |
| 检验工作反馈内容 | 检验及时性 | 及时（ ） 不及时（ ） |
|  | 检验规范性 | 好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
|  | 服务态度 | 好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
|  | 按标准收费 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 工作时间 | 上午 ： ～ ： ； 下午 ： ～ ： 。 |
|  | 有无“吃、拿、卡、要、报、借”等现象 | 有（ ） 无（ ） |
|  | 公正廉洁状况 | 公正廉洁（ ） 不公正廉洁（ ） |
|  | 保密性状况 | 好（ ） 差（ ） |
| 批评与 建议 | 受检单位代表： 年 月 日 |
| 备注 |  |

FQP J08-R01-2008

客户投诉登记记录

第   页  共   页

| 序号 | 客 户 | 投诉内容 | 接待 人员 | 处理 部门 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 姓 名 | 联系电话 | 投诉方式 | 日 期 |  |  |  |  |

FQP J08-R02-2008

客户投诉登记处理表

№：                                                           第  页  共  页

| 投诉申诉方式 | a、电话（ ） b、来访（ ） c、函件（ ） d、走访客户时面谈（ ） e、其它（ ） |
| --- | --- |
| 投诉单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 投诉类型 | a、检验质量（ ） b、业务及时率（ ） c、服务（ ） d、其它（ ） | 日期 |  |
| 投诉内容 摘要 | （设备名称、数量、检验日期、具体申诉内容、对方要求、记录人答复要点） 记录人： 年 月 日 |
| 处理意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 责任部门落实情况 | 部门负责人： 年 月 日 |
| 落实验证 | 处理人： 年 月 日 |
| 批准意见 | 质量负责人： 年 月 日 |

## 4.5.9不符合工作的处理

## 4.5.10纠正措施、预防措施、持续改

## （1）不符合概念：管理活动不满足体系文件要求；检测活动不满足检测标准要求或与客户约定要求。

## （2）纠正、纠正措施、预防措施区别

纠正：消除问题

纠正措施：已出现的不合格，防止问题再次发生

预防措施：潜在不符合（包括体系文件的修订）

●纠正措施和预防措施：原因分析（数据分析）、跟踪验证；

## ●（3）持续改进是管理体系有效运行的灵魂和宗旨。不仅要建立体系，更要持续改进管理体系。

## 持续改进证据：

## （1）质量方针、目标考核；

## （2）客户意见的评审分析；

## （3）对内、外审发现问题的有效整改；

## （4）管理评审中对体系的有效性、充分性和适宜性“三性”评价及实施的改进；

## （5）管理、技术文件及记录进行的修订和换版。

FJSEI                                              FQP-J09-R01-2012

不符合检验检测工作报告

№：                                                           第  页  共  页

| 责任部门 |  |
| --- | --- |
| 不符合 来源 | □内审 □外审 □管理评审 □投诉与抱怨 □质量监督 □能力验证 □其他 |
| 不符合 事实 描述 | 不符合提出人： 年 月 日 |
| 不符合 性质 | □体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 |
| 不符合 严重程度 | □严重不符合 □轻微不符合 |
| 不符合 处置 | □暂停工作 □扣发报告 □通知客户 □其他： 处理人： 年 月 日 |
| 采取的 纠正/ 纠正措施 | □无需采取纠正措施 □需采取纠正措施： 责任部门： 年 月 日 |
| 跟踪验证 | 验证人： 年 月 日 |
| 恢复工作 审批 | 处理人： 年 月 日 |

FJSEI                                              FQP-J11-R01-2012

纠正措施通知单

№：                                                           第  页  共  页

| 责任部门 |  | 相关部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合描述： 发现人员： 年 月 日 |
| 建议纠正措施： 责任部门： 年 月 日 |
| 审批意见： 质量负责人/技术负责人： 年 月 日 |
| 纠正措施完成情况： 责任部门： 年 月 日 |
| 纠正措施验证： 发现人员： 年 月 日 |

## ●  4.5.11 记录

## 总要求：编制合理、填写真实、更改规范、标识清晰、收集及时、检索方便、归挡分类、贮存防损、清理合法。

## ● 记录是管理体系实施有效性的依据

## （1）记录类型（管理记录、技术记录）；

## （2）记录（格式）的编制（受控于相关的体系文件）；

## （3）记录填写：工作现场的当时予以记录、不允许追记（原始性），内容应完整、清晰、明了；

## （4）记录保存：应予安全保护和保密；

## （5）技术记录

## ①充分的信息：保证接近原条件下原数据能够再现；

## ②记录包括：观测记录、计算、导出数据及检测结果（体现过程）；

## ③技术记录形式：表格、合同、工作单、图表、控制图、客户信函及反馈等；

## ④记录数据错误应划改；

## ⑤责任人签暑完整，包括检验检测人员、校核及抽样人员（必要时）；

## ⑥电子存储记录防止丢失和未经授权的侵入或修改；

## （6）记录的收集、存档、维护和处理、借阅等规定

## ● 4.5.12（管理体系）内部审核

## 1.要求：规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性；

## 2.内审目的：评价质量体系运作质量：符合性（评审准则）和有效性（运行）；

## 3.内审方式：由质量负责人组织，内审组按计划进行现场审核；

## 4.内审员：经过培训并确认其资格；

## 5.审核范围：

## ①年度体系审核要覆盖的所有部门（人员）、要素及活动；

## ②发生重大质量问题时，进行体系审核要覆盖相关部门（人员）、要素及活动；

## 6.内审检查表：由内审员负责编制，体现全部门、全要素；

## 7.不符合项报告：事实清楚、定性准确、原因合理、措施到位、实施有效、验证到位；

## 8.内审记录：内审计划、内审检查表、不符合项报告、内审报告。

FQP J13-R01-2008

管理体系内审计划日程表

№：                                                           第  页  共  页

| 审核目的 |  | 年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核范围 |  |
| 审核依据 |  |
| 受审部门 |  |
| 审核组长 |  | 审核组成员 |  |
| 审核日程安排： |
| 审核报告发布日期及 发放范围 |  |

编制人：                  年  月  日              批准人：          年  月  日

FQP J13-R02-2008

内 审 检 查 表

№：                                                                 第  页  共  页

| 受审部门 |  | 审核员 |  | 审核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 （条款） | 审核内容 | 审核记录 | 判定 |

注：判定“1”合格，“2”基本合格，可以接受，“3”不合格。

FQP J13-R03-2008

内部审核不符合项报告

№：                                                           第  页  共  页

| 被审核部门 |  | 日期 |  | 陪同人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不符合事实描述 | 不符合：标准□ 手册□ 程序□ 审核员： 年 月 日 |
| 不符合项事实确认 |  | 确认人 |  |
| 原因分析及 纠正措施 | 责任部门负责人： 年 月 日 |
| 纠正措施完成情况 | 责任部门负责人： 年 月 日 |
| 跟踪验证 | 审核员： 年 月 日 |

FQP J13-R04-2008

管理体系内部审核报告

№：                                                           第  页  共  页

| 审核目的 |  |
| --- | --- |
| 审核范围 |  |
| 审核依据 |  |
| 审核组成员 |  |
| 审核日期 |  | 报告编制人 |  | 编制日期 |  |
| 审核结论 | 审核组长： 年 月 日 |
| 报告发放范围 |  |

批准：                               年   月   日

## ● 4.5.13管理体系管理评审

## 1.要求：规定每年至少进行一次管理评审。遇到以下影响质量管理体系运行的情况，由最高管理者决定增加管理评审次数：

## ⑴组织机构发生重大变化；

## ⑵发生重大质量事故或客户有严重投诉的；

## ⑶市场需求或外部环境有重大变化时。

## 2.评审目的：评价质量体系的持续适用和有效，并进行改进。（三性）

## 有效性： 体系整体的受控与有效，以保证方针和目标实现的有效；

## 充分性：体现潜在需求对能力的充分;

## 适宜性：对内、外部变化能力的适宜；

## 3.评审方式：以会议型式，最高管理者主持，参加人员（中层及相关人员）；

## 4.评审内容：

## ①与社会、政策、法规及自身的适应性；

## ②质量目标完成情况; ( 未达标分析及措施）

## ③近期内审、外审、质量监督控制、纠正、预防措施完成情况；（反应出的问题、原因分析、实施效果）

## ④客户反馈、申诉、投诉情况；（反馈意见及改进）

## ⑤业务量和业务类型的变化；（主要是增大的适应）

## ⑥资源配置（包括人员培训）情况；（人员及技能）

## 5.评审结论：

## ①质量体系能否满足相关标准、法律法规或客户提出的要求；

## ②质量体系是否持续有效，并有效地实现了本企业质量方针和质量目标；

## ③质量体系是否适应内、外环境要求；

## ④资源配置能否满足要求；

## ⑤质量体系文件是否能保证控制所需的程度和符合文件的控制要求，有关的文件是否要进行更改或补充；

## ⑥质量改进意见和完成期限；（纠正措施项）

## 6.管理评审记录：管理评审计划、会议记录、各部门或人汇报材料、评审报告、质量改进通知单和跟踪验证记录等。

## ●通过管理体系内审和管理评审，发现质量方针质量目标未能实现、质量体系要素失控、外部及内部条件发生变化时、客户投诉严重时，应当及时按规定程序修订管理体系文件，必要时对管理手册进行换版。

FQP J14-R01-2008

管理评审实施计划

№：                                                                 第  页  共  页

| 评审目的 |  |
| --- | --- |
| 评审范围 |  |
| 评审依据 |  |
| 评审参加 人员 |  |
| 时 间 |  | 地点 |  |
| 计划内容 | 工作项目 | 完成期限 | 负责部门 | 负责人 |

编制人：                                   批准人：

年   月   日                                 年   月   日

FQP J14-R02-2008

管 理 评 审 记 录

№：                                                           第   页  共   页

| 管理评审时间 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 与会人员 |  |
| 会议记录 | 记录人： 年 月 日 |

FQP J14-R03-2008

管 理 评 审 报 告

№：                                                          第   页  共   页

| 管理评审目的 |  |
| --- | --- |
| 管理评审范围 |  |
| 管理评审依据 |  |
| 管理评审会议 | 主持人 |  | 地点 |  | 日期 |  |
|  | 与会人员 |  |
| 管理评审综述 |  |
| 评审结论 |  |
| 质量改进意见 | 完成期限 。 |
| 下一年度质量目标 |  |
| 报告发放范围 |  |
| 批准意见 | 批准： 年 月 日 |

审核：                      编制：                        年   月     日

FQP J11-R01-2008

管理改进通知单

№：                                                           第  页  共  页

| 责任部门 |  | 相关部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合描述： 质量负责人： 年 月 日 |
| 建议改进措施： 责任部门： 年 月 日 |
| 审批意见： 质量负责人： 年 月 日 |
| 改进措施完成情况： 责任部门： 年 月 日 |
| 改进措施验证： 质量负责人： 年 月 日 |

## 4.5.14  检验检测方法

## （1）检验检测项目依据：按照相关技术规范或者标准(GB7258、GB21861)；

## （2）编制作业指导书：缺少指导书可能影响检测结果时或有特殊规定时；

## 注：外观检验、引车员作业指导书。

## （3）检测新标准、方法的确认：执行和更新标准、规范时（新扩项目控制程序）；如GAN468--- GB21861

## 确认内容：仪器设备、环境条件、人员技术水平、检测方法等；按新标准进行试验并记录、形成报告，比对验证试验；

## （4）检验检测人员应具有的技术文件（包括外来和自编的）

## 原则：最新版本、现行有效（受控）、方便取阅；

## 方式：定期评审清理、不间断查新跟踪；

## （5）检测方法的偏离：（在资质认定范围内，机动车检测不允许偏离）

## 单位验证→主管部门核准→实验室负责人批准→客户接受；

## 4.5.16媒介上数据保护

## 利用计算机或自动化设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储时，确保数据的完整性和安全性，有适应的计算和数据转换的处理规定并有效实施；

## ● 当前检测软件存在问题：

## ①软件可以任意调整

## ②设置检测数据

## ③检测报告版本设置错误：单位错误、项目漏判、数据计算依据错误等。

软件功能和安全：制成足够详细文件－验证－软件测评－专职操作－硬盘备份；

## 4.5.19 结果质量控制

## （1）质量控制目的：监视检测过程的不合格和监控检测结果的有效性；

## （2）控制方式：（内部、外部）

## ①定期使用标准物质或盲样；

## ●②参加实验室间的比对或能力验证；

## ●③对存留样品进行再检测；

## ●④由两个以上人员对同一样品进行比对检测。

（3）比对计划及结果的评价

FJSEI                                                                                         FQP-J26-R01-2012

质量监控计划表

№：                                                                                                      第   页  共   页

| 序号 | 检测项目名称 | 监控方法 （比对类型） | 检测 方法 | 仪器设备 | 参加人员 | 项目负责人 | 计划日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准人：                年   月   日         审核人：               年   月   日       制表人：              年   月   日

FJSEI                                                  FQP-J26-R02-2012

质量监控结果报告

№：                                                               第  页  共  页

| 检测项目名称 |  | 设备单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控方法 |  | 检测方法 |  |
| 仪器设备 |  |
| 项目负责人 |  | 监控实施日期 |  |
| 监控参加人员 |  |
| 监控结果 |  |
| 结果评价 | 监控项目负责评价人： 日期： |
| 审批意见 | 技术负责人： 日期： |

## 4.5.20结果报告

## （1）检验检测报告要求:

## ①依据正确性：按照相关技术规范或标准的要求和规定；

## ②报告的准确性：保证数据和结果的准确、客观、真实，清晰，易于理解；

## （2）报告中的责任人:

## ①检验人员：负责报告的编制，对报告的真实性、准确性、正确性、完整性、规范性、及时性负责；

## ②授权签字人（主任检验员）：负责报告的审核、批准，对报告的完整性（注意缺漏项）、正确性、规范性、一致性（与原始记录）负责；

## （3）报告中问题 :

①项目漏检验下结论；

②外观检验人员报告与记录不一致；

③项目检测结果数据设置；

④项目检测结果数据异常未发现；

⑤项目结果漏判；

⑥格式上单位错误。